## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL GLAUCILÂNDIA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 30/9
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 23/05/2023 08:35:00
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO E MÃO DE OBRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES/ARTESIANOS
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
38861 | 0001 | ABRAÇADEIRA PARA BOCA DE POÇO 2" | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 1431 |  | 0 | NÃO
38862 | 0002 | ABRAÇADEIRA PARA POÇO 1 1/2 | Unidade | 15 | 0 | 0 |  | 1432 |  | 0 | NÃO
23071 | 0003 | ABRACADEIRA SUPER REFORCADA 3``. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1433 |  | 0 | NÃO
18168 | 0004 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20X11/2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1434 |  | 0 | NÃO
18169 | 0005 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60X2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1435 |  | 0 | NÃO
18187 | 0006 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 75X21/2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1436 |  | 0 | NÃO
18188 | 0007 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 75X3" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1437 |  | 0 | NÃO
23076 | 0008 | ADESIVO PVC 175/250 ML. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 1438 |  | 0 | NÃO
18193 | 0009 | ADESIVO PVC 850/1000ML: EXTRA FORTE | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1439 |  | 0 | NÃO
27495 | 0010 | BOMBA MONOFÁSICA 02 CV: LUBRIFICAÇÃO Á AGUA. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 |  | 1440 |  | 0 | NÃO
36193 | 0011 | BOMBA MONOFÁSICA 02 CV. LUBRIFICAÇÃO A OLEO. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 1441 |  | 0 | NÃO
23126 | 0012 | BOMBA MONOFASICA SUBMERSA DE 1CV PARA VAZAO DE 1000L/H A 120 MCA.: LUBRIFICAÇÃO Á AGUA. | UND | 4 | 0 | 0 |  | 1442 |  | 0 | NÃO
36194 | 0013 | BOMBA MONOFASICA SUBMERSA DE 1CV PARA VAZAO DE 1000L/H A 120 MCA. LUBRICAÇÃO A OLEO. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 1443 |  | 0 | NÃO
23127 | 0014 | BOMBA MONOFASICA SUBMERSA DE 5CV PARA VAZAO DE 8000L/H A 116 MCA.: LUBRIFICAÇÃO Á AGUA. | UND | 4 | 0 | 0 |  | 1444 |  | 0 | NÃO
36195 | 0015 | BOMBA MONOFASICA SUBMERSA DE 5CV PARA VAZAO DE 8000L/H A 116 MCA. LUBRIFICAÇÃO A OLEO. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 1445 |  | 0 | NÃO
23128 | 0016 | BOMBA MONOFASICA SUBMERSA DE 7,5CV PARA VAZAO DE 8000L/H A 123 MCA.: LUBRIFICAÇÃO Á AGUA. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 1446 |  | 0 | NÃO
18137 | 0017 | BOMBA SUBMERSA DE 03 CV: PARA VAZÃO DE 500L/H A 111MCA. LUBRIFICAÇÃO Á AGUA. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 |  | 1447 |  | 0 | NÃO
36197 | 0018 | BOMBA SUBMERSA DE 03 CV PARA VAZÃO DE 500L/H A 111MCA. LUBRIFICAÇÃO A OLEO. | Unidade | 4 | 0 | 0 |  | 1448 |  | 0 | NÃO
27547 | 0019 | BOMBA TIPO SAPO 8 POLEGADAS 200mm | UNIDADE | 4 | 0 | 0 |  | 1449 |  | 0 | NÃO
18171 | 0020 | BUCHA GALVANIZADA DE 2X11/2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1450 |  | 0 | NÃO
18190 | 0021 | BUCHA GALVANIZADA DE 3"X21/2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1451 |  | 0 | NÃO
23012 | 0022 | CABO 3x10MM | METRO | 500 | 0 | 0 |  | 1452 |  | 0 | NÃO
23045 | 0023 | CABO 3x4MM | METRO | 500 | 0 | 0 |  | 1453 |  | 0 | NÃO
23046 | 0024 | CABO 3x6MM | METRO | 500 | 0 | 0 |  | 1454 |  | 0 | NÃO
18146 | 0025 | CABO BIPOLAR 2 X 1,5 MM | METRO | 300 | 0 | 0 |  | 1455 |  | 0 | NÃO
18147 | 0026 | CABO TRIPOLAR 3 X 2,5MM | METRO | 300 | 0 | 0 |  | 1456 |  | 0 | NÃO
23048 | 0027 | CABO TRIPOLAR 3x16MM. | METRO | 300 | 0 | 0 |  | 1457 |  | 0 | NÃO
23007 | 0028 | CAIXA D`AGUA DE FIBRA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 10000 LITROS. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 1458 |  | 0 | NÃO
23009 | 0029 | CAIXA D`AGUA DE FIBRA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 20000 LITROS. | UND | 3 | 0 | 0 |  | 1459 |  | 0 | NÃO
18225 | 0030 | caixa d`agua em fibra, com capacidade para 3000 litros | unidade | 7 | 0 | 0 |  | 1460 |  | 0 | NÃO
23050 | 0031 | CAPACITOR DE PARTIDA 216-259 220 VOLTS. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1461 |  | 0 | NÃO
23051 | 0032 | CAPACITOR DE PARTIDA 270-324 220 VOLTS | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1462 |  | 0 | NÃO
18209 | 0033 | CAPACITOR PERMANENTE 25-400 | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1463 |  | 0 | NÃO
18210 | 0034 | CAPACITOR PERMANENTE 30-400: , | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1464 |  | 0 | NÃO
18211 | 0035 | CAPACITOR PERMANENTE 35-400 | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1465 |  | 0 | NÃO
23055 | 0036 | CAPACITOR PERMANENTE 40-400. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1466 |  | 0 | NÃO
18213 | 0037 | CONTACTOR 12 AMPERES | UNIDADE | 30 | 0 | 0 |  | 1467 |  | 0 | NÃO
18215 | 0038 | CONTACTOR 18 AMPERES | UNIDADE | 15 | 0 | 0 |  | 1468 |  | 0 | NÃO
18216 | 0039 | CONTACTOR 25 AMPERES | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1469 |  | 0 | NÃO
18217 | 0040 | CONTACTOR 32 AMPERES | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1470 |  | 0 | NÃO
18219 | 0041 | CONTACTOR AUXILIAR (MINI CONTACTOR) | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1471 |  | 0 | NÃO
18191 | 0042 | CURVA 45 PVC SOLDÁVEL 75MM | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1472 |  | 0 | NÃO
18158 | 0043 | CURVA GALVANIZADA DE 11/2" | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1473 |  | 0 | NÃO
18159 | 0044 | CURVA GALVANIZADA DE 2" | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1474 |  | 0 | NÃO
18177 | 0045 | CURVA GALVANIZADA DE 21/2" | UNIDADE | 25 | 0 | 0 |  | 1475 |  | 0 | NÃO
23062 | 0046 | FITAS AUTO FUSAO DE 2M. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 1476 |  | 0 | NÃO
23063 | 0047 | FITAS ISOLANTE 19x20M | UND | 100 | 0 | 0 |  | 1477 |  | 0 | NÃO
23085 | 0048 | FITAS TEFLON 18X50M. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 1478 |  | 0 | NÃO
18174 | 0049 | LUVA DE FERRO GALVANIZADA DE 3" | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1479 |  | 0 | NÃO
18154 | 0050 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1480 |  | 0 | NÃO
18155 | 0051 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1481 |  | 0 | NÃO
18173 | 0052 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 21/2" | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1482 |  | 0 | NÃO
18170 | 0053 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 2X11/2" | UNIDADE | 20 | 0 | 0 |  | 1483 |  | 0 | NÃO
23091 | 0054 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3x21/2. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 1484 |  | 0 | NÃO
24280 | 0055 | MANGOTE AZUL 1½ | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 1485 |  | 0 | NÃO
24281 | 0056 | MANGOTE AZUL 2 | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 1486 |  | 0 | NÃO
36192 | 0057 | MANGOTE AZUL DE 1/2 | Unidade | 120 | 0 | 0 |  | 1487 |  | 0 | NÃO
0912 | 0058 | NIPLE GALVANIZADO 11/2 | UN | 30 | 0 | 0 |  | 1488 |  | 0 | NÃO
18165 | 0059 | NIPLE GALVANIZADO DE 2" | UNIDADE | 30 | 0 | 0 |  | 1489 |  | 0 | NÃO
23096 | 0060 | NIPLE GALVANIZADO DE 21/2`` | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1490 |  | 0 | NÃO
23098 | 0061 | NIPLE GALVANIZADO DE 3". | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1491 |  | 0 | NÃO
23134 | 0062 | PAINEL DE COMANDO 02 CV MONOFASICO.: EM CAIXA METALICA COM CONTACTORES, RELE E TEMPO, RELE TERMICO, FUSIVEL PARA PAREDE, CHAVE COMUTADOR E MANUAL AUTOMATICA, BORNES E FIACAO. | UND | 4 | 0 | 0 |  | 1492 |  | 0 | NÃO
18142 | 0063 | PAINEL DE COMANDO 03 CV MONOSFÁSICO.: EM CAIXA METÁLICA COM CONTACTORES, RELÉ E TEMPO, RELÉ TERMICO, FUSIVEL PARA PAREDE, CHAVE COMUTADORE MANUAL AUTOMÁTICA, BORNE E FIAÇÃO | UNIDADE | 4 | 0 | 0 |  | 1493 |  | 0 | NÃO
18143 | 0064 | PAINEL DE COMANDO 05 CV MONOSFÁSICO.: EM CAIXA METÁLICA COM CONTACTORES, RELÉ E TEMPO, RELÉ TERMICO, FUSIVEL PARA PAREDE, CHAVE COMUTADORE MANUAL AUTÓMATICA, BORNES E FIAÇÃO. | UNIDADE | 4 | 0 | 0 |  | 1494 |  | 0 | NÃO
23133 | 0065 | PAINEL DE COMANDO 1 CV MONOFASICO.: EM CAIXA METALICA COM CONTACTORES, RELE E TEMPO, RELE TERMICO, FUSIVEL PARA PAREDE, CHAVE COMUTADOR E MANUAL AUTOMATICA, BORNES E FIACAO. | UND | 4 | 0 | 0 |  | 1495 |  | 0 | NÃO
18160 | 0066 | REGISTRO EM BRONZE DE GAVETA 11/2" | UNIDADE | 25 | 0 | 0 |  | 1496 |  | 0 | NÃO
18161 | 0067 | REGISTRO EM BRONZE DE GAVETA 2" | UNIDADE | 25 | 0 | 0 |  | 1497 |  | 0 | NÃO
23065 | 0068 | RELE DE NIVEL. | UND | 25 | 0 | 0 |  | 1498 |  | 0 | NÃO
23066 | 0069 | RELE DE TEMPO DE 0 A 5 SEGUNDOS. | UND | 25 | 0 | 0 |  | 1499 |  | 0 | NÃO
23069 | 0070 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 11 A 17 AMPERES. | UND | 25 | 0 | 0 |  | 1500 |  | 0 | NÃO
23067 | 0071 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17 A 25 AMPERES. | UND | 25 | 0 | 0 |  | 1501 |  | 0 | NÃO
23068 | 0072 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 23 A 32 AMPERES. | UND | 25 | 0 | 0 |  | 1502 |  | 0 | NÃO
23103 | 0073 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 8 A 12,5 AMPERES. | UND | 15 | 0 | 0 |  | 1503 |  | 0 | NÃO
41162 | 0074 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO: SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO (DESINFECÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS. DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NiVEL ESTATICO. NIVEL DINAMICO, PROFUNDIDADE E VAZÃO DO POÇO, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 1504 |  | 0 | NÃO
41161 | 0075 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBAS E PAINES: SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA: desmontagem e montagem de bombas centrifugas e submersas, diagnóstico de defeitos e troca de peças em painéis e bombas centrifugas e submersas, desmontagem e montagem em paineis de comando e chaves magnéticas, retirar e instalar bombas submersas e injetoras em poço tubular, incluindo deslocamento, rebobinamento de motores eletricos convencionais e submersos, serviço de tornearia, embuchamento, confeccão e recuperação de peças, motores eletricos chaves magneticas, retirar e instalar bombas submersas e injetoras em poço tubular, incluindo deslocamento, | Hora | 300 | 0 | 0 |  | 1505 |  | 0 | NÃO
41163 | 0076 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MARCA STHIL: INCLUI TESTES, MONTAGEM E DESMNONTAGEM TROCA DE PEÇAS. | Hora | 130 | 0 | 0 |  | 1506 |  | 0 | NÃO
43412 | 0077 | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROFUNDO COM PROFUNDIDADE ATÉ 150 METROS, INCLUINDO LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO DO POÇO E TESTE DE VAZÃO | MT | 450 | 0 | 0 |  | 1507 |  | 0 | NÃO
43413 | 0078 | REVESTIMENTO COM TUBO GEOMECÂNICO DE 6" A 12" | MT | 80 | 0 | 0 |  | 1508 |  | 0 | NÃO
41165 | 0079 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOFÍSICA E ESTUDO HIDROLOGICO.: NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA, DETALHAMENTO: REALIZAÇÃO DE SONDAGENS EM LOCAIS ESPECIFICADOS: ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO ESPECIFICANDO OS RISCOS INERENTES A CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS NOS LOCAIS SONDADOS E NO SEU ENTORNO. COERENTEMENTE COM OS ESTUDOS E AS INFORMAÇÕES JÁ OBTIDAS. PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS SONDAGENS E RESPECTIVO RELATÓRIO TÉCNICO. A CONTRATADA DEVE APRESENTAR TRABALHO ASSINADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO QUALIFICADO, MUNIDO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | Unidade | 5 | 0 | 0 |  | 1509 |  | 0 | NÃO
38860 | 0080 | TAMPA PARA POÇO | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1510 |  | 0 | NÃO
38859 | 0081 | TIMER TEMPORIZADOR | Unidade | 50 | 0 | 0 |  | 1511 |  | 0 | NÃO
41157 | 0082 | TUBO GALVANIZADO 1" CHAPA 14: 6 METROS | Unidade | 100 | 0 | 0 |  | 1512 |  | 0 | NÃO
41158 | 0083 | TUBO GALVANIZADO 1" CHAPA 18: 6 METROS | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 1513 |  | 0 | NÃO
41159 | 0084 | TUBO GALVANIZADO 11/2 CHAPA 14: 6 METROS | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 1514 |  | 0 | NÃO
41160 | 0085 | TUBO GALVANIZADO 11/2" CHAPA 18 | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 1515 |  | 0 | NÃO
41153 | 0086 | TUBO GALVANIZADO 2" CHAPA 14: 6 METROS | Unidade | 70 | 0 | 0 |  | 1516 |  | 0 | NÃO
41154 | 0087 | TUBO GALVANIZADO 2" CHAPA 18: 6 METROS | Unidade | 80 | 0 | 0 |  | 1517 |  | 0 | NÃO
41155 | 0088 | TUBO GALVANIZADO 21/2" CHAPA 14: 6 METROS | Unidade | 60 | 0 | 0 |  | 1518 |  | 0 | NÃO
41156 | 0089 | TUBO GALVANIZADO 21/2" CHAPA 18: 6 METROS | Unidade | 70 | 0 | 0 |  | 1519 |  | 0 | NÃO
18197 | 0090 | TUBO PVC AGROPÉCUARIO PN- 40 DN 50MM | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 1520 |  | 0 | NÃO
18195 | 0091 | TUBO PVC AGROPÉCUARIO PN-40 DN75MM | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 1521 |  | 0 | NÃO
23111 | 0092 | TUBO PVC AGROPECUÁRIO PN-60 DB 25MM | UND | 600 | 0 | 0 |  | 1522 |  | 0 | NÃO
23112 | 0093 | TUBO PVC AGROPECUÁRIO PN-60 DN 20MM | UND | 600 | 0 | 0 |  | 1523 |  | 0 | NÃO
18198 | 0094 | TUBO PVC AGROPÉCUARIO PN-80 DN 50MM | UNIDADE | 800 | 0 | 0 |  | 1524 |  | 0 | NÃO
18196 | 0095 | TUBO PVC AGROPÉCUARIO PN-80 DN75 MM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 1525 |  | 0 | NÃO
18201 | 0096 | TUBO PVC AGROPÉCUARIO PN60 DN 32MM | UNIDADE | 600 | 0 | 0 |  | 1526 |  | 0 | NÃO
23116 | 0097 | TUBO PVC GEOMECANICO EDUTOR DE 11/2"x4,0M | UND | 50 | 0 | 0 |  | 1527 |  | 0 | NÃO
18153 | 0098 | TUBO PVC GEOMECÂNICO EDUTOR DE 2"X4M | UNIDADE | 50 | 0 | 0 |  | 1528 |  | 0 | NÃO
23119 | 0099 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2``. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 1529 |  | 0 | NÃO
23118 | 0100 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2``. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 1530 |  | 0 | NÃO
23120 | 0101 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO DE 21/2``. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 1531 |  | 0 | NÃO
23122 | 0102 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL METAL 11/2``. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 1532 |  | 0 | NÃO
23123 | 0103 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL METAL 2``. | UND | 30 | 0 | 0 |  | 1533 |  | 0 | NÃO
18181 | 0104 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL METAL 21/2" | UNIDADE | 15 | 0 | 0 |  | 1534 |  | 0 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)